確認試験結果報告書（データベース登録用）

住　所

会社名

（第一類）     　　                　　　　　　　氏　名

| 物 品 名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 製造会社 又は 輸入会社 | 住所 Tel 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 組 成 | 全成分（化学名）及びそれぞれの含有率（重量％） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 状 態 （○印） | 粉粒状以外 ・ 粉粒状 目開き２mm網ふるい通過 ％ （ 粉状 ・ 粒状 ） 目開き1.18mm網ふるい通過 ％ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 試験結果 （○印） | 燃焼試験 |  |  | ランク １ ・ ２ ・ ３ |  |  |  |  |  | 試験データは 別 添 |
|  | 落球式打撃感度試験 |  |  | ランク １ ・ ２ ・ ３ |  |  |  |  |  |  |
|  | 大量燃焼試験 |  |  | 危険性 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |
|  | 鉄管試験 |  |  | 危険性 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |
| 総合判定 （○印） | Ⅰ 第一種酸化性固体 Ⅱ 第二種酸化性固体 Ⅲ 第三種酸化性固体 Ⅳ 非危険物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 品 名 | 第一類 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| そ の 他 | 第三者への確認書の交付 （ 可 ・ 不可 ） 用途： 連絡担当者 Tel メールアドレス |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ※備 考 | Ｓ |  | F1 |  | F2 |  | D1 |  | D2 |  |
| ※登録番号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（Ａ４）

注１）必要事項を記入し、該当する項目を○で囲むこと。

注２）※印の欄は記入しないこと。

| 試 験 名 |  |  | 燃焼試験 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 試験実施日 |  |  | 年 月 日 |  |
| 試験場所 |  |  |  |  |
| 試験実施者 |  |  |  |  |
| 試験条件 |  |  | 温度（ ℃） 湿度（ ％） 風速（ ｍ／ｓ） |  |
| 木 粉 の 種 類 粒度 その他調整条件 |  |  |  |  |
| 無機質断熱板 |  |  | 種類 厚さ（ ㎜） 熱伝導率（ Ｗ／(ｍ･℃)） |  |
| 標 準 物 質 の 試 験 | 物 質 名 |  | 臭素酸カリウム | 過塩素酸カリウム |
|  | 純度・等級 |  | （ ）・（ ） | （ ）・（ ） |
|  | 粒 度 |  |  |  |
|  | 製造会社 |  |  |  |
|  | 混 合 比 そ の 他 調整条件 |  | 重量比 １：１ （合計 ３０ｇ） | 重量比 １：１ （合計 ３０ｇ） |
|  | 燃 焼 時 間 | １ 回 目 | 秒 | 秒 |
|  |  | ２ 回 目 | 秒 | 秒 |
|  |  | ３ 回 目 | 秒 | 秒 |
|  |  | ４ 回 目 | 秒 | 秒 |
|  |  | ５ 回 目 | 秒 | 秒 |
|  |  | 平 均 値 | 秒 | 秒 |
| 試 験 物 品 の 試 験 | 試験物品名 |  |  |  |
|  | 混 合 比 そ の 他 調整条件 |  | 重量比 １：１ （合計 ３０ｇ） | 重量比 ４：１ （合計 ３０ｇ） |
|  | 燃 焼 時 間 | １ 回 目 | 秒 | 秒 |
|  |  | ２ 回 目 | 秒 | 秒 |
|  |  | ３ 回 目 | 秒 | 秒 |
|  |  | ４ 回 目 | 秒 | 秒 |
|  |  | ５ 回 目 | 秒 | 秒 |
|  |  | 平 均 値 | 秒 | 秒 |
|  |  | 最 小 値 | 秒 |  |
| 判 定 （○印） |  |  | ※ ランク （ １ ・ ２ ・ ３ ） |  |

注１）　標準物質及び試験物品について５回を超える測定結果は別紙

注２）※臭素酸カリウムの燃焼時間以下の場合　　　　　　　　　　　　　･･････（ランク１）

臭素酸カリウムの燃焼時間を超え、過塩素酸カリウムの燃焼時間以下の場合

･･････（ランク２）

過塩素酸カリウムの燃焼時間を超えるか、または不燃である場合　･･････（ランク３）

| 試験名 |  |  | 大量燃焼試験 |
| --- | --- | --- | --- |
| 試験実施日 |  |  | 年 月 日 |
| 試験場所 |  |  | （ 屋内 ・ 屋外 ） |
| 試験実施者 |  |  |  |
| 試験条件 |  |  | 温度（ ℃） 湿度（ ％） 風速（ ｍ／ｓ） |
| 木 粉 の 種 類 粒 度 その他調整条件 |  |  |  |
| 無機質断熱板 |  |  | 種類 厚さ（ ㎜） 熱伝導率（ Ｗ／(ｍ･℃)） |
| 標 準 物 質 の 試 験 | 物 質 名 |  | 過塩素酸カリウム |
|  | 純度・等級 |  | （ ） ・ （ ） |
|  | 粒 度 |  |  |
|  | 製造会社 |  |  |
|  | 混 合 比 そ の 他 調整条件 |  | 重 量 比 ２ ： ３ （合計 ５００ｇ） |
|  | 燃 焼 時 間 | １ 回 目 | 秒 |
|  |  | ２ 回 目 | 秒 |
|  |  | ３ 回 目 | 秒 |
|  |  | ４ 回 目 | 秒 |
|  |  | ５ 回 目 | 秒 |
|  |  | 平 均 値 | 秒 |
| 試 験 物 品 の 試 験 | 試験物品名 |  |  |
|  | 混 合 比 |  | 体 積 比 １ ： １ （合計 ５００ｇ） |
|  | 燃 焼 時 間 | １ 回 目 | 秒 |
|  |  | ２ 回 目 | 秒 |
|  |  | ３ 回 目 | 秒 |
|  |  | ４ 回 目 | 秒 |
|  |  | ５ 回 目 | 秒 |
|  |  | 平 均 値 | 秒 |
| 判 定 （○印） |  |  | ※ 危険性 （ 有 ・ 無 ） |

注１）　標準物質及び試験物品について５回を超える測定結果は別紙

注２）※過塩素酸カリウムの燃焼時間以下の場合　　　　　　　　　　　　･･････（危険性有）

過塩素酸カリウムの燃焼時間を超えるか、または不燃である場合　･･････（危険性無）

| 試験名 |  | 落球式打撃感度試験 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 試験実施日 |  | 年 月 日 |  |
| 試験場所 |  |  |  |
| 試験実施者 |  |  |  |
| 試験条件 |  | 温度（ ℃） 湿度（ ％） |  |
| 赤りん |  | 純度（ ） 等級（ ） 粒度（ ） 製造会社（ ） |  |
| 標 準 物 質 の 試 験 | 物 質 名 | 塩素酸カリウム | 硝酸カリウム |
|  | 純度・等級 | （ ）・（ ） | （ ）・（ ） |
|  | 粒 度 |  |  |
|  | そ の 他 調整条件 |  |  |
|  | 製造会社 |  |  |
|  | 落球の重量 | ｇ | ｇ |
|  | ５０％爆点 | ㎝ | ㎝ |
|  | 標準偏差 |  |  |
| 試 験 物 品 の 試 験 | 試験物品名 |  |  |
|  | 比較物質 | 塩素酸カリウム | 硝酸カリウム |
|  | 落球の重量 | ｇ | ｇ |
|  | 落 高 | ㎝ | ㎝ |
|  | １０回試験 | ／ | ／ |
|  | ３０回試験 | ／ | ／ |
|  | 合 計 | ／ | ／ |
| 判 定 （○印） |  | ※ ランク （ １ ・ ２ ・ ３ ） |  |

注１）　４０回を超える測定結果及びデータ集計表は別紙

注２）※塩素酸カリウムとの比較試験において「爆」が１／２以上の場合･･････（ランク１）

塩素酸カリウムとの比較試験において「爆」が１／２未満、かつ、

硝酸カリウムとの比較試験において「爆」が１／２以上の場合･･････（ランク２）

硝酸カリウムとの比較試験において「爆」が１／２未満の場合　･･････（ランク３）

〔データ集計表〕

１　塩素酸カリウムを標準物質とする試験

（１）５０％爆点の算出

| 落 高 |  |  |  |  |  | 爆 不爆 の回数 （ｎ） | ｉ |  |  | ｉ×ｎ | ｉ２×ｎ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ｈ（㎝） |  |  | 常用対数（logＨ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ｎｓ＝ |  |  |  | Ａ＝ | Ｂ＝ |

Ｈ５０（５０％爆点）＝

Ｓ　（標準偏差）＝

（２）試験物品の測定結果

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 合 計 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 落 球 重 量 ｇ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ／ １０ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （ ／ ３０） ／ ４０ |  |

注１）試験物品の測定結果の記入（爆：○　不爆：×）

注２）試験物品の測定結果の記入において、４０回を超える測定結果は別紙

２　硝酸カリウムを標準物質とする試験

（１）５０％爆点の算出

| 落 高 |  |  |  |  |  | 爆 不爆 の回数 （ｎ） | ｉ |  |  | ｉ×ｎ | ｉ２×ｎ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ｈ（㎝） |  |  | 常用対数（logＨ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ｎｓ＝ |  |  |  | Ａ＝ | Ｂ＝ |

Ｈ５０（５０％爆点）＝

Ｓ　（標準偏差）＝

（２）試験物品の測定結果

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 合 計 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 落 球 重 量 ｇ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ／ １０ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （ ／ ３０） ／ ４０ |  |

注）１（２）の注１及び２に同じ。

| 試験名 | 鉄管試験 |
| --- | --- |
| 試験実施日 | 年 月 日 |
| 試験場所 |  |
| 試験実施者 |  |
| 試験条件 | 温度（ ℃） 湿度（ ％） |
| 可燃性物質 | セルロース粉 粒度（ ） |
| 試験物品名 |  |
| 調整条件 |  |
| 混合比 | 重 量 比 ３ ： １ |
| 使用鉄管等 |  |
| 伝爆薬 |  |
| 電気雷管 |  |
| 爆発の程度 （○印） | １回目 （ 完爆 ・ 不爆 ） ２回目 （ 完爆 ・ 不爆 ） ３回目 （ 完爆 ・ 不爆 ） |
| 判 定 （○印） | ※ 危 険 性 （ 有 ・ 無 ） |

注１）　３回を超える測定結果は別紙

注２）※３回の試験のうち１回以上鉄管が完全に破裂した場合　　　　　･･････（危険性有）

３回の試験においていずれも鉄管が完全に破裂しなかった場合　･･････（危険性無）