確認試験結果報告書（データベース登録用）

住　所

会社名

（第五類）     　　                　　　　　　　氏　名

| 物 品 名 |  |
| --- | --- |
| 製造会社 又は 輸入会社 | 住所 Tel 名称 |
| 組 成 | 全成分（化学名）及びそれぞれの含有率（重量％） |
| 状 態 （○印） | 固体 ［ 塊状 ・ 粉粒状 ・ ペースト状 ・ その他（ ）］ 液体 |
| 試験結果 （○印） | 熱分析試験 | 危険性 有 ・ 無 | 試験データは 別 添 |
|  | 圧力容器試験 | ランク １ ・ ２ ・ ３ |  |
| 総合判定 （○印） | Ⅰ 第一種自己反応性物質 Ⅱ 第二種自己反応性物質 Ⅲ 非危険物 |
| 品 名 | 第五類 |
| そ の 他 | 第三者への確認書の交付 （ 可 ・ 不可 ） 用途： 連絡担当者 Tel メールアドレス |
| ※備 考 | Ｓ |  | F1 |  | F2 |  | D1 |  | D2 |  |
| ※登録番号 |  |

（Ａ４）

注１）必要事項を記入し、該当する項目を○で囲むこと。

注２）※印の欄は記入しないこと。

| 試験名 | 熱分析試験 |
| --- | --- |
| 試験実施日 | 年 月 日 |
| 試験場所 |  |
| 試験実施者 |  |
| 試験条件 | 温度（ ℃） 湿度（ ％） |
| 昇温速度 | ℃／min |
| 試 験 装 置 | 名 称 型 式 |  |
|  | 炉内雰囲気 |  |
| 標 準 物 質 の 試 験 | 物質名 | ２,４-ジニトロトルエン（ＤＮＴ） | 過酸化ベンゾイル（ＢＰＯ） |
|  | 純 度 |  |  |
|  | 製造会社 |  |  |
|  |  | 発熱開始温度 | 発 熱 量 | 発熱開始温度 | 発 熱 量 |
|  | １ 回 目 | ℃ | Ｊ／ｇ | ℃ | Ｊ／ｇ |
|  | ２ 回 目 | ℃ | Ｊ／ｇ | ℃ | Ｊ／ｇ |
|  | ３ 回 目 | ℃ | Ｊ／ｇ | ℃ | Ｊ／ｇ |
|  | ４ 回 目 | ℃ | Ｊ／ｇ | ℃ | Ｊ／ｇ |
|  | ５ 回 目 | ℃ | Ｊ／ｇ | ℃ | Ｊ／ｇ |
|  | 平 均 値 | ℃ | Ｊ／ｇ | ℃ | Ｊ／ｇ |
| 試 験 物 品 の 試 験 | 試験物品名 |  |
|  |  | 発熱開始温度 | 発 熱 量 |
|  | １ 回 目 | ℃ | Ｊ／ｇ |
|  | ２ 回 目 | ℃ | Ｊ／ｇ |
|  | ３ 回 目 | ℃ | Ｊ／ｇ |
|  | ４ 回 目 | ℃ | Ｊ／ｇ |
|  | ５ 回 目 | ℃ | Ｊ／ｇ |
|  | 平 均 値 | ℃ | Ｊ／ｇ |
| 判 定 （○印） | ※ 危 険 性 （ 有 ・ 無 ） |

注１）　標準物質及び試験物品について５回を超える測定結果は別紙

注２）　判定に使用したグラフ（発熱量の常用対数値：補正温度の常用対数値）は別添

注３）※判定線上、又はそれより上部にある場合　　　　･････････（危険性有）

判定線より下にある場合　　　　　　　　　　  ･････････（危険性無）

| 試験名 | 圧力容器試験 |
| --- | --- |
| 試験実施日 | 年 月 日 |
| 試験場所 |  |
| 試験実施者 |  |
| 試験条件 | 温度（ ℃） 湿度（ ％） |
| 破裂板の 破裂圧力 | （ ） × １０５ Ｐａ |
| 昇温速度 | ℃／min |
| 試験物品名 |  |
| 試 験 結 果 | オリフィス 板の孔径 | ９．０ ㎜ | １ ．０ ㎜ |
|  | １ 回 目 |  |  |
|  | ２ 回 目 |  |  |
|  | ３ 回 目 |  |  |
|  | ４ 回 目 |  |  |
|  | ５ 回 目 |  |  |
|  | ６ 回 目 |  |  |
|  | ７ 回 目 |  |  |
|  | ８ 回 目 |  |  |
|  | ９ 回 目 |  |  |
|  | 10 回 目 |  |  |
|  | 破裂の回数 | ／ １０ | ／ １０ |
| 判 定 （○印） | ※ ランク （ １ ・ ２ ・ ３ ） |

注１）　１０回を超える測定結果は別紙

注２）※１０回の測定（孔径９．０㎜）において破裂回数５回以上のもの･･････（ランク１）

１０回の測定（孔径１．０㎜）において破裂回数５回以上のもの･･････（ランク２）

１０回の測定（孔径１．０㎜）において破裂回数４回以下のもの･･････（ランク３）