確認試験結果報告書（データベース登録用）

住　所

会社名

（第三類）     　　                　　　　　　　氏　名    　　                 　　　　　　 印

| 物 品 名 |  |
| --- | --- |
| 製造会社 又は 輸入会社 | 住所 Tel FAX 名称 |
| 組 成 | 全成分（化学名）及びそれぞれの含有率（重量％） |
| 状 態 （○印） | 固体 ［ 塊状 ･ 粒状 ･ 粉状（0.3mm 網ふるい通過 ％）･ その他（ ）］ 液体 |
| 試験結果 （○印） | 自然発火性試験 | 固体 発火 ・ 落下発火 ・ 発火しない 液体 カップ上発火・ろ紙上発火・ろ紙を焦がす・変化なし | 試 験 デ ｜別タ添は |
|  | 水との反応性試験 | 発火 （ 少量 ・ 微量 ） 着火 可燃性ガス発生量 ℓ/kg･hr |  |
| 総合判定 （○印） | Ⅰ 第一種自然発火性物質及び禁水性物質 Ⅱ 第二種自然発火性物質及び禁水性物質 Ⅲ 第三種自然発火性物質及び禁水性物質 Ⅳ 非危険物 |
| 品名 | 第三類 |
| そ の 他 | 第三者への確認書の交付 （ 可 ・ 不可 ） 用途： 連絡担当者 Tel FAX |
| ※備 考 | Ｓ |  | F1 |  | F2 |  | D1 |  | D2 |  |
| ※登録番号 |  |

（Ａ４）

注１）必要事項を記入し、該当する項目を○で囲むこと。

注２）※印の欄は記入しないこと。

| 試験名 | 自然発火性試験 |
| --- | --- |
| 試験実施日 | 年 月 日 |
| 試験場所 |  |
| 試験実施者 |  |
| 試験条件 | 温度（ ℃） 湿度（ ％） |
| 無機質断熱板 | 種類 厚さ（ ㎜） 熱伝導率（ Ｗ／(ｍ･℃)） |
| 試験物品名 |  |
| 試 験 結 果 | 固 体 | ろ紙上放置 | １回目 | ２回目 | ３回目 | ４回目 | ５回目 | ◎ ：自然発火 ×：自然発火せず |
|  |  | 落 下 | １回目 | ２回目 | ３回目 | ４回目 | ５回目 |  |
|  | 液 体 | 磁製カップ 滴下 | １回目 | ２回目 | ３回目 | ４回目 | ５回目 | ◎ ：自然発火 ×：自然発火せず |
|  |  | ろ紙上滴下 | １回目 | ２回目 | ３回目 | ４回目 | ５回目 | ◎：自然発火 ○：ろ紙を焦がす ×：どちらの現象も現れず |
| 判 定 （○印） | ※ ランク （ １ ・ ２ ） ・ 危険性無 |

注１）　５回を超える測定結果は別紙

注２）※１回以上自然発火したもの　　　　　　　　　　　　　　･･････（ランク１）

１回以上ろ紙を焦がしたもの　　　　　　　　　　　　　･･････（ランク２）

自然発火せず、かつ、ろ紙を焦がさなかったもの　　　　･･････（危険性無）

| 試験名 | 水との反応性試験 |
| --- | --- |
| 試験実施日 | 年 月 日 |
| 試験場所 |  |
| 試験実施者 |  |
| 試験条件 | 温度（ ℃） 湿度（ ％） |
| 試験物品名 |  |
| 試 験 結 果 | 微量での 測 定 | 純水の温度 | ℃ |
|  |  | １回目 | ２回目 | ３回目 | ４回目 | ５回目 | ◎：自然発火 ○：着火（可燃性ガスの発生） ×：自然発火、着火せず |
|  | 少量での 測 定 | 純水の温度 | ℃ |
|  |  | １回目 | ２回目 | ３回目 | ４回目 | ５回目 | ◎：自然発火 ○：着火（可燃性ガスの発生） ×：自然発火、着火せず |
|  | ガ ス 発 生 量 測 定 | 純水の温度 | ℃ |
|  |  | １ 回 目 | １時間 | ２時間 | ３時間 | ４時間 | ５時間 | 最 大 値 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ℓ/㎏･hr |
|  |  | ２ 回 目 | １時間 | ２時間 | ３時間 | ４時間 | ５時間 | 最 大 値 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ℓ/㎏･hr |
|  |  | ３ 回 目 | １時間 | ２時間 | ３時間 | ４時間 | ５時間 | 最 大 値 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ℓ/㎏･hr |
|  |  | ４ 回 目 | １時間 | ２時間 | ３時間 | ４時間 | ５時間 | 最 大 値 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ℓ/㎏･hr |
|  |  | ５ 回 目 | １時間 | ２時間 | ３時間 | ４時間 | ５時間 | 最 大 値 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ℓ/㎏･hr |
|  |  | 最大ガス発生量 | ℓ/㎏･hr |
|  |  | 可燃性ガスの分析 | 分析方法（ ） 結果（ ） |
| 判 定 （○印） | ※ ランク（ １ ・ ２ ・ ３ ） ・ 危険性無 |

注１）　５回を超える測定結果は別紙

注２）※自然発火が認められたもの　　　　　　　　　　　　 　   　･･････（ランク１）

着火が認められたもの　　　　　　　　　　　　　　　　　  ･･････（ランク２）

可燃性ガスの発生量200ℓ/㎏･hr以上であるもの　　　　　　　･･････（ランク３）

可燃性ガスの発生量200ℓ/㎏･hr未満であるもの　　　　　　　･･････（危険性無）