確認試験結果報告書（データベース登録用）

住　所

会社名

（第四類・可燃性液体類）           　　　　　　　氏　名    　　                 　　　　　　 印

| 物 品 名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 製造会社 又は 輸入会社 | 住所 Tel FAX 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 組 成 | 全成分（化学名）及びそれぞれの含有率（重量％） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 試験結果 | 引火点 |  | タグ密閉式 ℃ クリーブランド開放式 ℃ セタ密閉式 ℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 試 験 デ ｜ タ は 別 添 |
|  | 動粘度 |  | ℃において cSt ・ ＫＵ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 燃焼点 |  | ℃ |  |  |  |  | 可燃性液体量 |  | 重量％ |  |  |  |  |
|  | 沸点 |  | ℃ |  |  |  |  | 発火点 |  | ℃ |  |  |  |  |
|  | 液状確認 |  | 液状確認 ℃ 秒 |  |  |  |  |  |  |  | 液状である 液状でない |  |  |  |
|  |  |  | ℃で容器間の移替えが容易に可 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 品 名 （○印） | 第四類 （ 水溶性液体 ・ 非水溶性液体 ） 指定可燃物 （可燃性液体類） 非危険物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| そ の 他 | 第三者への確認書の交付 （ 可 ・ 不可 ） 用途： 連絡担当者 Tel FAX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ※備 考 | Ｓ |  |  | F1 |  | F2 |  |  | D1 |  |  | D2 |  |  |
| ※登録番号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（Ａ４）

注１）必要事項を記入し、該当する項目を○で囲むこと。

注２）※印の欄は記入しないこと

| 試験名 |  | 引火点測定試験 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 試験実施日 |  | 年 月 日 |  |
| 試験場所 |  |  |  |
| 試験実施者 |  |  |  |
| 試験条件 |  | 温度（ ℃） 湿度（ ％） 気圧（ hPa） |  |
| 試験物品名 |  |  |  |
| 試 験 結 果 | タグ密閉式 | １ 回 目 | 設定温度（ ℃） 測定値（ ℃） |
|  |  | ２ 回 目 | 設定温度（ ℃） 測定値（ ℃） |
|  |  | 平均値 （ ℃） 補正値（ ℃） |  |
|  | クリーブランド 開放式 | １ 回 目 | 設定温度（ ℃） 測定値（ ℃） |
|  |  | ２ 回 目 | 設定温度（ ℃） 測定値（ ℃） |
|  |  | 平均値 （ ℃） 補正値（ ℃） |  |
|  | セタ密閉式 | １ 回 目 | ℃ |
|  |  | ２ 回 目 | ℃ |
|  |  | 平均値 （ ℃） 補正値（ ℃） |  |
|  | 動 粘 度 | 測定方法 | Ｂ型回転粘度計 ・ その他（ ） |
|  |  | 測定温度 | ℃ |
|  |  | １回目（ cSt） ２回目（ cSt） 平均値（ cSt） |  |
| 備 考 |  |  |  |

注１）引火点及び動粘度について、２回を超えて実施した結果は別紙

注２）補正値とは、引火点測定時の気圧による大気圧補正値

注３）引火点が測定できない場合には、その理由を備考欄に記入すること。

注４）２種類以上の引火点測定を実施した場合において、試験実施日、試験実施場所、試験実施

者又は試験条件が異なるときは試験データを別葉とすること。

| 試 験 名 | 燃焼点測定 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 測定器具 | タグ開放式引火点測定器 |  |  |  |
| 試験実施日 | 年 月 日 |  |  |  |
| 試験場所 |  |  |  |  |
| 試験実施者 |  |  |  |  |
| 試験条件 | 温度（ ℃） 湿度（ ％） 気圧（ hPa） |  |  |  |
| 試験物品名 |  |  |  |  |
| 測定結果 | １ 回 目 | ２ 回 目 | ３ 回 目 | 平 均 値 |
|  | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ |

注）３回を超える測定結果は別紙

| 試 験 名 | 発火点測定 |
| --- | --- |
| 測定方法 | ＡＳＴＭ Ｅ６５９ ・ その他（ ） |
| 試験実施日 | 年 月 日 |
| 試験場所 |  |
| 試験実施者 |  |
| 試験条件 | 温度（ ℃） 湿度（ ％） 気圧（ hPa） |
| 試験物品名 |  |
| 測定結果 | ℃ |

| 試 験 名 | 沸点測定 |
| --- | --- |
| 測定方法 | ＪＩＳ Ｋ２２３３ ・ その他（ ） |
| 試験実施日 | 年 月 日 |
| 試験場所 |  |
| 試験実施者 |  |
| 試験条件 | 温度（ ℃） 湿度（ ％） 気圧（ hPa） |
| 試験物品名 |  |
| 測定結果 | ℃ |

注）引火点が－２０℃以下である場合に測定すること。

| 試 験 名 | 液状確認 |
| --- | --- |
| 試験実施日 | 年 月 日 |
| 試験場所 |  |
| 試験実施者 |  |
| 試験条件 | 温度（ ℃） 湿度（ ％） 気圧（ hPa） |
| 試験物品名 |  |
| 恒温槽の温度 | ℃ |
| 確認結果 | 秒 |

| 試 験 名 |  | 可燃性液体量測定 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 試験実施日 |  | 年 月 日 |  |
| 試験場所 |  |  |  |
| 試験実施者 |  |  |  |
| 試験条件 |  | 温度（ ℃） 湿度（ ％） 気圧（ hPa） |  |
| 試験物品名 |  |  |  |
| 測 定 結 果 |  | 引火点100℃未満 | 引火点100℃以上 |
|  | 揮発成分の 含有率 | ％ 測定方法（ ） | ％ 測定方法（ ） |
|  | 水分の 含有率 | ％ 測定方法（ ） |  |
|  | 不燃性溶剤 の含有率 | ％ 測定方法（ ） | ％ 測定方法（ ） |
|  | 可燃性液体 の含有率 | ％ | ％ |
| 可燃性液体量 |  | ％ |  |

注）可燃性液体量の測定は、組成が不明な物品について行うものであること。組成が明らかな物

品については、当該物品を構成する成分のうち、第４類の危険物に該当するものの含有率を合

算したものを可燃性液体量とすること。