確認試験結果報告書（データベース登録用）

住　所

会社名

（第二類・可燃性固体類・合成樹脂類） 　　　　　　氏　名

| 物 品 名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 製造会社 又は 輸入会社 | 住所 Tel 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 組 成 | 全成分（化学名）及びそれぞれの含有率（重量％） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 状 態 （○印） | 塊状 ・ 棒状 ・ 粉粒状 ・ ペースト状 ・ その他（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 粒度分布 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 試験結果 | 小ガス炎着火試験 |  |  |  | 着火時間 秒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 試験データは 別 添 |
|  | 引火点測定試験(ｾﾀ) |  |  |  | 引火点 ℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 燃焼熱量 |  | ｋJ/g |  |  | 融 点 |  |  | ℃ |  | 酸素指数 |  |  |  |  |
| 総合判定 （○印） | Ⅰ 第一種可燃性固体 Ⅱ 第二種可燃性固体 Ⅲ 引火性固体 Ⅳ 非危険物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 品 名 | 第二類 指定可燃物 （ 可燃性固体類 ・ 合成樹脂類 ） 非危険物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| そ の 他 | 第三者への確認書の交付 （ 可 ・ 不可 ） 用途： 連絡担当者 Tel メールアドレス |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ※備 考 | Ｓ |  |  | F1 |  |  | F2 |  |  | D1 |  |  |  | D2 |  |
| ※登録番号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（Ａ４）

注１）必要事項を記入し、該当する項目を○で囲むこと。

注２）※印の欄は記入しないこと。

| 試験名 |  | 小ガス炎着火試験 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 試験実施日 |  | 年 月 日 |  |  |
| 試験場所 |  |  |  |  |
| 試験実施者 |  |  |  |  |
| 試験条件 |  | 温度（ ℃） 湿度（ ％） |  |  |
| 無機質断熱板 |  | 種類 厚さ（ ㎜） 熱伝導率（ Ｗ／(ｍ･℃)） |  |  |
| 簡易着火器具 |  | 種類 火炎長さ（ ㎜） |  |  |
| 試験物品名 |  |  |  |  |
| 着 火 時 間 | １ 回 目 | 秒（ ） | ６ 回 目 | 秒（ ） |
|  | ２ 回 目 | 秒（ ） | ７ 回 目 | 秒（ ） |
|  | ３ 回 目 | 秒（ ） | ８ 回 目 | 秒（ ） |
|  | ４ 回 目 | 秒（ ） | ９ 回 目 | 秒（ ） |
|  | ５ 回 目 | 秒（ ） | 10 回 目 | 秒（ ） |
|  | 最 小 値 | 秒 |  |  |
|  | （ ）の記入：○は接触中にすべて燃焼、離炎後10秒以内にすべて燃焼 又は離炎後10秒以上燃焼継続 |  |  |  |
| 判 定 （○印） |  | ※ （ 易着火性 ・ 着火性 ・ 危険性なし ） |  |  |

注１）　１０回を超える測定結果については別紙

注２）※着火時間が３秒以下の場合　　　　　　　　　　　　　　　　　･･････（易着火性）

着火時間が３秒を超え10秒以下の場合　　　　　　　　　　　 ･･････（着火性）

10回の試験においていずれも「不燃」又は「有効な測定値が得られない」場合　　　　　                                              　　　　　　　　　　　　　　　   ･･････（危険性なし）

| 試験名 |  | 引火点測定試験 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 引火点測定器具 |  | セタ密閉式 ・ その他（ ） |  |  |
| 試験実施日 |  | 年 月 日 |  |  |
| 試験場所 |  |  |  |  |
| 試験実施者 |  |  |  |  |
| 試験条件 |  | 温度（ ℃） 湿度（ ％） 気圧（ hPa） |  |  |
| 試験物品名 |  |  |  |  |
| 試 験 結 果 | １ 回 目 | ℃ |  |  |
|  | ２ 回 目 | ℃ |  |  |
|  | 平 均 値 | ℃ | 補 正 値 | ℃ |

注）引火点をクリーブランド開放式引火点測定器により測定した場合には、試験結果欄に設定温

度を（　）書きで併記すること。

| 試験名 |  | 引火点測定試験 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 引火点測定器具 |  | タグ密閉式 |  |  |
| 試験実施日 |  | 年 月 日 |  |  |
| 試験場所 |  |  |  |  |
| 試験実施者 |  |  |  |  |
| 試験条件 |  | 温度（ ℃） 湿度（ ％） 気圧（ hPa） |  |  |
| 試験物品名 |  |  |  |  |
| 試 験 結 果 | １ 回 目 | 設定温度（ ℃） 測定値（ ℃） |  |  |
|  | ２ 回 目 | 設定温度（ ℃） 測定値（ ℃） |  |  |
|  | 平 均 値 | ℃ | 補 正 値 | ℃ |

注）20℃で固体、40℃で液状の場合に、タグ密閉式引火点測定を実施すること。

| 試 験 名 | 燃焼熱量（総発熱量）測定 |
| --- | --- |
| 測定方法 | ＪＩＳ Ｍ８８１４ ・ 計算 ・ その他（ ） |
| 試験実施日 | 年 月 日 |
| 試験場所 |  |
| 試験実施者 |  |
| 試験条件 | 温度（ ℃） 湿度（ ％） 気圧（ hPa） |
| 試験物品名 |  |
| 測定結果 | ｋＪ／ｇ |

注１）引火点が１００℃以上の場合に測定すること。

注２）計算により燃焼熱量を求めた場合には、計算式を別紙として添付すること。

| 試 験 名 | 融点測定 |
| --- | --- |
| 測定方法 | ＪＩＳ Ｋ００６４ ・その他（ ） |
| 試験実施日 | 年 月 日 |
| 試験場所 |  |
| 試験実施者 |  |
| 試験条件 | 温度（ ℃） 湿度（ ％） 気圧（ hPa） |
| 試験物品名 |  |
| 測定結果 | ℃ |

注１）引火点が２００℃以上の場合に測定すること。

注２）純品の場合には、文献値をもって測定結果に替えてさしつかえないこと。なお、この場合

には測定方法欄の（　）内に文献名を記入すること。

| 試 験 名 |  | 酸素指数測定 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 測定方法 |  | ＪＩＳ Ｋ７２０１ |  |  |  |
| 試験実施日 |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 試験場所 |  |  |  |  |  |
| 試験実施者 |  |  |  |  |  |
| 試験条件 |  | 温度（ ℃） 湿度（ ％） 気圧（ hPa） |  |  |  |
| 試験物品名 |  |  |  |  |  |
| 試 験 片 | 作製方法 |  |  |  |  |
|  | 形状・寸法 |  |  |  |  |
|  | 支持方法 |  |  |  |  |
| 測 定 結 果 |  | 窒素流量 （／min） | 酸素流量 （／min） | 燃焼時間 （min） | 酸素指数 |
|  | １ 回 目 |  |  |  |  |
|  | ２ 回 目 |  |  |  |  |
|  | 平 均 値 | － | － | － |  |

注）２回を超える測定結果については別紙

| 試験名 |  | 酸素指数測定法 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 測定方法 |  | 粉粒状又は融点の低い合成樹脂の試験方法 |  |  |  |  |  |
| 試験実施日 |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 試験場所 |  |  |  |  |  |  |  |
| 試験実施者 |  |  |  |  |  |  |  |
| 試験条件 |  | 温度（ ℃） 湿度（ ％） 気圧（ hPa） |  |  |  |  |  |
| 試験物品名 |  |  |  |  |  |  |  |
| 試験片 |  | 形状（粉粒状・その他） 寸法（ ） |  |  |  |  |  |
| 測定結果 | 酸素濃度と燃焼率 | 酸素濃度 （％） | 燃焼率 （％） | 酸素濃度 （％） | 燃焼率 （％） | 酸素濃度 （％） | 燃焼率 （％） |
|  | 酸素濃度と換算燃焼率 | 換算燃焼率（％）; 100. 0. 酸素濃度（％） |

| 試 験 名 | 液状確認 |
| --- | --- |
| 試験実施日 | 年 月 日 |
| 試験場所 |  |
| 試験実施者 |  |
| 試験条件 | 温度（ ℃） 湿度（ ％） 気圧（ hPa） |
| 試験物品名 |  |
| 恒温槽の温度 | ℃ |
| 確認結果 | 秒 |