**別記様式３**

給油タンク車給油ホース耐圧試験結果書

　　〇年〇月〇日

|  |  |
| --- | --- |
| 製造事業所名 | 〇〇〇〇株式会社〇〇工場 |
| 試験に使用した液体（水、空気、不活性ガス、他） | 水 |
| 材質及び寸法 | ニトリルゴム　内径　φ76 |
| 最大常用圧力kgf/㎠（MPa） | 3.5（0.35MPa） |
| 試験圧力kgf/㎠（MPa、最大常用圧力×2.0以上） | 7.0(0.70MPa) |
| 加圧時間（10分間以上） | 10分間 |
| 試験結果 | 合格 |
| 試験年月日 | 〇年〇月〇日 |
| 試験実施者氏名 | 〇 〇 〇 〇  |
| 備考 |  |

（注）括弧内はCGS単位からSI単位へ換算した値ではないので注意すること。