## 特集10-1表
特集10-1表 Ｊアラートの情報伝達における主な不具合事例と対策
主な不具合事例 | 原因 | 対策
情報は受信したが Ｊアラートが起動せず | 動作ルール（受信信号と情報出力のひも付け）の設定ミス | 「即時音声合成情報」の起動条件、動作設定が適切に設定されているかを確認する（一度設定したら変更しないこと）
Ｊアラートは起動したが 自動起動装置が動作せず | 自動起動機の ・アプリケーション落ち ・メンテナンスモードの戻し忘れ ・パスワードの期限切れ | ・自動起動機が正常に稼働しているかの確認 ・Ｊアラートテスト実行の実施
自動起動したが 情報伝達手段が動作せず （主に、防災行政無線） | ・操作卓(親局)の設定ミス ・屋外スピーカー(子局)の故障 | ・定期的な放送（正時チャイム等）による確認 ・屋外放送を伴うＪアラートテスト実行の実施（スピーカーを鳴らすこと）
自動起動したが 情報伝達手段が動作せず （主に、メール送信） | ・ＬＧＷＡＮ・インターネット分離（セキュリティ強化） ・庁内ネットワーク工事 | ・Ｊアラートシステムは庁内ネットワーク環境の変化による影響を直接受けるので、ネットワーク工事等の直後には、必ず通信確認を行う ・Ｊアラートテスト実行の実施
| 即時音声合成情報(フリーワード形式)に、メール配信システムが非対応 | ・即時音声合成情報に対応させるよう、システム改修を行う
自動起動したが 情報伝達手段が動作せず （主に、ＩＰ告知端末（※）） | 関連システム（各団体が独自に調達・管理）の設定ミス | Ｊアラートテスト実行の実施
関連機器が動作せず | ・電源切断 ・配線不良 ・機器故障 | ・日常的に目視による点検を実施 ・Ｊアラートテスト実行の実施
※ ＩＰ告知端末とは、各家庭等に設置されたＩＰネットワークを利用した音声告知端末により情報伝達をするもので、地方公共団体から発信された
緊急情報を受信すると、機器が自動的に起動して音声放送や画面表示されるもの。