## 第1-1-7表
第1-1-7表 建物火災の主な出火原因と経過
(令和元年中)
主な出火原因 | こんろ |  | たばこ |  | 放火 |  | 電気機器 |  | 配線器具 |  | ストーブ |  | 電灯電話等の配線 |  | 放火の疑い |  | たき火 |  | 電気装置
| 2864 | 13.64% | 2056 | 9.789% | 1287 | 6.128% | 1268 | 6.037% | 1180 | 5.618% | 1108 | 5.275% | 1073 | 5.109% | 712 | 3.39% | 454 | 2.162% | 441 | 2.1%
主な経過 又は 発火源 | 放置する、忘れる | 1350 | 不適当な場所への放置 | 947 | ライター | 532 | 短絡 | 331 | 金属の接触部が過熱 | 329 | 可燃物の 接触・落下 | 342 | 短絡 | 549 | ライター | 124 | 火源が接触・落下 | 183 | 絶縁劣化 | 123
| 可燃物の 接触・落下 | 323 | 火源が 接触・落下 | 647 | マッチ | 103 | スパーク | 103 | スパーク | 288 | 引火・ふく射 | 243 | 半断線 | 111 | その他の たばこと マッチ | 55 | 火の粉が散り遠くへ飛火する | 165 | 短絡 | 73
| 過熱する | 285 | 残り火の処置が不充分 | 126 | その他の たばこと マッチ | 79 | 絶縁劣化 | 88 | 短絡 | 202 | 考え違いにより使用を誤る | 78 | 金属の接触部が過熱する | 107 | マッチ | 11 | 残り火の処置が不充分 | 45 | スパーク | 54
| その他 | 906 | その他 | 336 | その他 | 573 | その他 | 746 | その他 | 361 | その他 | 445 | その他 | 306 | その他 | 522 | その他 | 61 | その他 | 191
(備考) １ 「火災報告」により作成
２ （ ）内は建物火災件数 21,003件に対する割合（％）
３ 「その他のたばことマッチ」は、出火原因が、たばこ、マッチ又はライターと判別できるが、そのいずれかに確定できない場合をいう。
４ 「可燃物の接触・落下」については、「可燃物の接触」と「可燃物の落下」を足したものの合計
５ 「火源が接触・落下」については、「火源が接触」と「火源が落下」を足したものの合計