## 資料1-1-41
資料1-1-41 建物火災の主な出火原因と経過
(令和３年中)
主な出火原因 | こんろ |  | たばこ |  | 電気機器 |  | 配線器具 |  | 放火 |  | ストーブ |  | 電灯電話等の配線 |  | 放火の疑い |  | 灯火 |  | 電気装置 |  | たき火 |  | 建物火災件数
| 2617 | 13.4% | 1721 | 8.8% | 1413 | 7.2% | 1187 | 6.1% | 1072 | 5.5% | 1057 | 5.4% | 985 | 5% | 571 | 2.9% | 410 | 2.1% | 401 | 2.1% | 401 | 2.1% | 19549
主な経過 又は 発火源 | 放置する，忘れる | 1151 | 不適当なところに捨て置く | 826 | 短絡 | 396 | 金属の接触部が過熱する | 354 | ライター | 454 | 可燃物が接触・落下 | 338 | 短絡 | 521 | ライター | 100 | 火源が接触・落下 | 214 | 絶縁劣化 | 113 | 火源が接触・落下 | 161
| 可燃物が接触・落下 | 331 | 火源が接触・落下 | 535 | スパーク | 118 | スパーク | 272 | マッチ | 68 | 引火・ふく射 | 245 | 半断線 | 97 | その他のたばことマッチ | 34 | 可燃物が接触・落下 | 101 | 短絡 | 60 | 火の粉が散る遠くへ飛火する | 136
| 過熱する | 274 | 消したはずのものが再燃する | 96 | 絶縁劣化 | 92 | 短絡 | 198 | その他のたばことマッチ | 66 | 考え違いにより使用を誤る | 72 | 金属の接触部が過熱する | 92 | 火のついた紙 | 9 | 放置する，忘れる | 26 | 金属の接触部が過熱する | 43 | 残り火の処置が不充分 | 43
| その他 | 861 | その他 | 264 | その他 | 807 | その他 | 363 | その他 | 484 | その他 | 402 | その他 | 275 | その他 | 428 | その他 | 69 | その他 | 185 | その他 | 61
(備考) １ 「火災報告」により作成
２ （ ）内は建物火災件数 19,549件に対する割合（％）
３ 「その他のたばことマッチ」は、出火原因が、たばこ、マッチ又はライターと判別できるが、そのいずれかに確定できない場合をいう。
４ 「可燃物が接触・落下」については、「可燃物が接触」と「可燃物が落下」を足したものの合計
５ 「火源が接触・落下」については、「火源が接触」と「火源が落下」を足したものの合計
この表は項目の名称補正を行うこと。 | [10 empty] | 引火・輻射もまとめているので注意 | [9 empty] | 令和３年は第１１位まで掲載しているので注意
| こんろ |  | たばこ |  | 電気機器 |  | 配線器具 |  | 放火 |  | ストーブ |  | 電灯電話等の配線 |  | 放火の疑い |  | 灯火 |  | 電気装置 |  | たき火
[9 empty] | 発火源 | [5 empty] | 発火源
| 放置する，忘れる | 1151 | 不適当なところに捨て置く | 826 | 電線が短絡する | 396 | 金属の接触部が過熱する | 354 | ライター | 454 | 可燃物の接触・落下 | 338 | 電線が短絡する | 521 | ライター | 100 | 火源が接触・落下 | 214 | 絶縁劣化による発熱 | 113 | 火源が接触・落下 | 161
| 可燃物の接触・落下 | 331 | 火源が接触・落下 | 535 | その他 | 131 | スパークする | 272 | マッチ | 68 | 引火・輻射 | 245 | 半断線により発熱する | 97 | その他のたばことマッチ | 34 | 可燃物の接触・落下 | 101 | 電線が短絡する | 60 | 火の粉が散る遠くへ飛火する | 136
| 過熱する | 274 | 消したはずのものが再燃する | 96 | スパークする | 118 | 電線が短絡する | 198 | その他のたばことマッチ | 66 | 考え違いにより使用を誤る | 72 | 金属の接触部が過熱する | 92 | 火のついた紙 | 9 | 放置する，忘れる | 26 | 金属の接触部が過熱する | 43 | 残り火の処置が不充分 | 43
| 引火・輻射 | 215 | 残り火の処置が不充分 | 84 | 絶縁劣化による発熱 | 92 |  |  | 火のついた紙 | 47 |  |  | スパークする | 67 | マッチ | 8 | 引火・輻射 | 14 | 過多の電流を流す | 39 | 放置する，忘れる | 20
| 考え違いにより使用を誤る | 143 |  |  | 過熱する | 84 | [6 empty] | 絶縁劣化による発熱 | 55 |  |  |  |  | スパークする | 35 | 引火・輻射 | 9
| 火源が接触・落下 | 102 |  |  | 過多の電流を流す | 70 | [14 empty] | 消したはずのものが再燃する | 8
| 意図なしにスイッチが入る | 100 |  |  | 考え違いにより使用を誤る | 61
[5 empty] | 金属の接触部が過熱する | 55
[5 empty] | 構造不完全デザイン不良 | 34
[5 empty] | 火花が飛ぶ | 28
令和３年確定値資料より
原因別 | 建物火災
うち住宅火災
| 件数 | 構成比 | 件数 | 構成比
こんろ | 2617 | 13.4% | 1757 | 16.1%
たばこ | 1721 | 8.8% | 1209 | 11.1%
電気機器 | 1413 | 7.2% | 640 | 5.9%
配線器具 | 1187 | 6.1% | 653 | 6%
放火 | 1072 | 5.5% | 693 | 6.3%
ストーブ | 1057 | 5.4% | 835 | 7.6%
電灯電話等の配線 | 985 | 5% | 542 | 5%
放火の疑い | 571 | 2.9% | 298 | 2.7%
灯火 | 410 | 2.1% | 368 | 3.4%
電気装置 | 401 | 2.1% | 64 | 0.6%
たき火 | 401 | 2.1% | 148 | 1.4%