## 統合用
年号 | 最新年 | カッコなし | カッコあり | 数のみ | カッコあり中
令和 | 4 | 令和４年 | （令和４年） | ４ | （令和４年中）

## ○資料1-1-41
（旧）第1-1-7表
(令和４年中)
| 主な出火原因 | こんろ |  | たばこ |  | 電気機器 |  | 配線器具 |  | ストーブ |  | 放火 |  | 電灯電話等の配線 |  | 放火の疑い |  | 電気装置 |  | たき火 |  | 灯火 |  | 建物火災件数
|  | 2713 | 13.45% | 1844 | 9.144% | 1499 | 7.433% | 1290 | 6.397% | 1088 | 5.395% | 1012 | 5.018% | 983 | 4.874% | 553 | 2.742% | 445 | 2.207% | 410 | 2.033% | 390 | 1.934% | 20167
| 主な経過 又は 発火源 | 放置する，忘れる | 1181 | 不適当なところに捨て置く | 878 | 短絡 | 476 | 金属の接触部が過熱する | 375 | 可燃物が接触・落下 | 392 | ライター | 432 | 短絡 | 504 | ライター | 88 | 絶縁劣化 | 128 | 火源が接触・落下 | 168 | 火源が接触・落下 | 204
|  | 可燃物が接触・落下 | 358 | 火源が接触・落下 | 583 | スパーク | 110 | スパーク | 316 | 引火・輻射 | 239 | マッチ | 61 | 半断線 | 124 | その他のたばことマッチ | 48 | 短絡 | 88 | 火の粉が散る遠くへ飛火する | 147 | 可燃物が接触・落下 | 104
|  | 過熱する | 276 | 残り火の処置が不充分 | 103 | 過熱する | 91 | 短絡 | 209 | 考え違いにより使用を誤る | 61 | 火のついた紙 | 57 | 金属の接触部が過熱する | 106 | マッチ | 12 | 金属の接触部が過熱する | 50 | 残り火の処置が不充分 | 44 | 放置する，忘れる | 22
|  | その他 | 898 | その他 | 280 | その他 | 822 | その他 | 390 | その他 | 396 | その他 | 462 | その他 | 249 | その他 | 405 | その他 | 179 | その他 | 51 | その他 | 60
(備考) １ 「火災報告」により作成
２ （ ）内は建物火災件数 20,167件に対する割合（％）
３ 「その他のたばことマッチ」は、出火原因が、たばこ、マッチ又はライターと判別できるが、そのいずれかに確定できない場合をいう。
４ 「可燃物が接触・落下」については、「可燃物が接触」と「可燃物が落下」を足したものの合計
５ 「火源が接触・落下」については、「火源が接触」と「火源が落下」を足したものの合計
| この表は項目の名称補正を行うこと。 | [10 empty] | 引火・輻射もまとめているので注意 | [9 empty] | 令和３年は第１１位まで掲載しているので注意
|  | こんろ |  | たばこ |  | 電気機器 |  | 配線器具 |  | ストーブ |  | 放火 |  | 電灯電話等の配線 |  | 放火の疑い |  | 電気装置 |  | たき火 |  | 灯火
[14 empty] | 発火源 |  |  |  | 発火源
|  | 放置する，忘れる | 1181 | 不適当なところに捨て置く | 878 | 電線が短絡する | 476 | 金属の接触部が過熱する | 375 | 可燃物が動いて火源に触れる | 286 | ライター | 432 | 電線が短絡する | 504 | 不明 | 354 | 絶縁劣化による発熱 | 128 | 火源が動いて接触する | 164 | 火源が転倒落下する | 144
|  | 可燃物が動いて火源に触れる | 325 | 火源が転倒落下する | 505 | 不明 | 128 | スパークする | 316 | 輻射を受けて発火する | 120 | 不明 | 326 | 半断線により発熱する | 124 | ライター | 88 | 電線が短絡する | 88 | 火の粉が散る遠くへ飛火する | 147 | 可燃物が動いて火源に触れる | 89
|  | 過熱する | 276 | 残り火の処置が不充分 | 103 | その他 | 117 | 電線が短絡する | 209 | 引火する | 119 | マッチ | 61 | 金属の接触部が過熱する | 106 | その他のたばことマッチ | 48 | 金属の接触部が過熱する | 50 | 残り火の処置が不充分 | 44 | 火源が動いて接触する | 60
|  | 引火する | 183 | 消したはずのものが再燃する | 90 | スパークする | 110 | その他 | 104 | 可燃物が火源の上に転倒落下する | 106 | 火のついた紙 | 57 | スパークする | 70 | その他 | 18 | 過多の電流を流す | 38 | 放置する，忘れる | 20 | 放置する，忘れる | 22
|  | 考え違いにより使用を誤る | 171 | 火源が動いて接触する | 78 | 過熱する | 91 | 過多の電流を流す | 78 | 考え違いにより使用を誤る | 61 | その他のたばことマッチ | 44 | 過多の電流を流す | 40 | マッチ | 12 | スパークする | 28 | 消したはずのものが再燃する | 7 | 不明 | 19
|  | 火源が動いて接触する | 103 | その他 | 46 | 考え違いにより使用を誤る | 75 | 半断線により発熱する | 58 | 不明 | 51 | ガステーブル | 21 | 絶縁劣化による発熱 | 35 | 火のついた紙 | 9 | 不明 | 27 | 輻射を受けて発火する | 5 | 可燃物が火源の上に転倒落下する | 15
|  | 意図なしにスイッチが入る | 88 | 不明 | 31 | 絶縁劣化による発熱 | 72 | 絶縁劣化による発熱 | 54 | 火の粉が散る遠くへ飛火する | 42 | 火のついた布 | 11 | 漏電（地絡）する | 35 | その他 | 6 | その他 | 19 | 火源が転倒落下する | 4 | 輻射を受けて発火する | 5
|  | 輻射を受けて発火する | 56 | 放置する，忘れる | 29 | 過多の電流を流す | 70 | 不明 | 38 | その他 | 36 | ローソク | 8 | 不明 | 27 | ガステーブル | 3 | 漏電（地絡）する | 13 | その他 | 4 | その他 | 5
|  | その他 | 54 | 容器から火種がこぼれる | 24 | 金属の接触部が過熱する | 49 | 漏電（地絡）する | 19 | 高温物が触れる | 36 | ガステーブル | 6 | その他 | 25 | 火炎びん | 3 | 考え違いにより使用を誤る | 11 | 可燃物が火源の上に転倒落下する | 3 | 残り火の処置が不充分 | 4
|  | 可燃物が火源の上に転倒落下する | 33 | 高温物が触れる | 16 | 構造不完全デザイン不良 | 40 | スパークによる引火 | 13 | 火源が転倒落下する | 22 | その他 | 5 | 考え違いにより使用を誤る | 5 | たばこ | 2 | 摩擦により発熱する | 6 | 可燃物が動いて火源に触れる | 3 | 考え違いにより使用を誤る | 4
|  |  | 2713 |  | 1844 |  | 1499 |  | 1290 |  | 1088 |  | 1012 |  | 983 |  | 553 |  | 445 |  | 410 |  | 390
令和３年確定値資料より
| 原因別 | 建物火災
うち住宅火災
|  | 件数 | 構成比 | 件数 | 構成比
| こんろ | 2713 | 0.13453 | 1818
| たばこ | 1844 | 9.144% | 1303
| 電気機器 | 1499 | 7.433% | 683
| 配線器具 | 1290 | 6.397% | 715
| ストーブ | 1088 | 5.395% | 864
| 放火 | 1012 | 5.018% | 628
| 電灯電話等の配線 | 983 | 4.874% | 541
| 放火の疑い | 553 | 2.742% | 310
| 電気装置 | 445 | 2.207% | 79
| たき火 | 410 | 2.033% | 171
| 灯火 | 390 | 1.934% | 346
| マッチ・ライター | 246 |  | 172
| 溶接機・切断機 | 204 |  | 26
| 火入れ | 165 |  | 54
| 煙突・煙道 | 162 |  | 97
| 取灰 | 161 |  | 95
| 火あそび | 147 |  | 87
| 焼却炉 | 130 |  | 36
| 風呂かまど | 119 |  | 112
| 炉 | 87 |  | 2
| かまど | 50 |  | 22
| 排気管 | 45 |  | 8
| ボイラー | 43 |  | 28
| こたつ | 39 |  | 35
| 交通機関内配線 | 38 |  | 6
| 内燃機関 | 14 |  | 2
| 衝突の火花 | 0 |  | 0
| その他 | 3771 |  | 1573
| 不明・調査中 | 2519 |  | 1598
| (年報用出火原因TR別)計 | 20167 |  | 11411

## 資料1-1-41まとめ
資料1-1-41その１ 建物火災の総合出火原因別・経過別出火件数（計出力なし）_【2023年11月14日時点データ】従来型
|  |  | 白書の表現 | 経過名称 | 経過コード
コード | 中分類 | 中分類 |  |  |  | たばこ | こんろ | かまど | 風呂かまど | 炉 | 焼却炉 | ストーブ | こたつ | ボイラー | 煙突・煙道 | 排気管 | 電気機器 | 電気装置 | 電灯電話等の配線 | 内燃機関 | 配線器具 | 火あそび | マッチ・ライター | たき火 | 溶接機・切断機 | 灯火 | 衝突の火花 | 取灰 | 火入れ | 放火 | 放火の疑い | 交通機関内配線 | その他 | 不明・調査中
9 |  | 不明 |  | 不明 | 9 | 31 | 18 | 1 | 3 | 3 | 2 | 51 | 1 | 4 | 2 | 0 | 128 | 27 | 27 | 0 | 38 | 0 | 4 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 65 | 2461
10 | 電気的の原因で発熱する | 半断線により発熱する | 半断線 | 半断線により発熱する | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3 | 124 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 0
11 | 電気的の原因で発熱する | 漏電（地絡）する |  | 漏電（地絡）する | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 13 | 35 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 78 | 1
12 | 電気的の原因で発熱する | 電線が短絡する | 短絡 | 電線が短絡する | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 476 | 88 | 504 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 88 | 5
13 | 電気的の原因で発熱する | 電線が混触する |  | 電線が混触する | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 電気的の原因で発熱する | 過多の電流を流す |  | 過多の電流を流す | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 38 | 40 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 0
15 | 電気的の原因で発熱する | スパークする | スパーク | スパークする | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 110 | 28 | 70 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 32 | 0
16 | 電気的の原因で発熱する | 金属の接触部が過熱する |  | 金属の接触部が過熱する | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 50 | 106 | 0 | 375 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 42 | 0
17 | 電気的の原因で発熱する | 静電スパークが飛ぶ |  | 静電スパークが飛ぶ | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0
18 | 電気的の原因で発熱する | 絶縁劣化による発熱 | 絶縁劣化 | 絶縁劣化による発熱 | 18 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 128 | 35 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 44 | 0
19 | 電気的の原因で発熱する | その他 |  | その他 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 19 | 25 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2
21 | 化学的の原因で発熱する | 爆発する |  | 爆発する | 21 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6
22 | 化学的の原因で発熱する | 反応が急激に起こる |  | 反応が急激に起こる | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0
23 | 化学的の原因で発熱する | 異物が混入して発熱する |  | 異物が混入して発熱する | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
24 | 化学的の原因で発熱する | ガス管などが噴出する |  | ガス管などが噴出する | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
25 | 化学的の原因で発熱する | スパークによる引火 |  | スパークによる引火 | 25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 3 | 1 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | 0
26 | 化学的の原因で発熱する | 引火する |  | 引火する | 26 | 2 | 183 | 0 | 5 | 4 | 1 | 119 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 45 | 2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 191 | 11
27 | 化学的の原因で発熱する | 自然発火する |  | 自然発火する | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 1
28 | 化学的の原因で発熱する | 薬品類が互いに混触する |  | 薬品類が互いに混触する | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0
29 | 化学的の原因で発熱する | その他 |  | その他 | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0
31 | 熱的の原因で発火する | 可燃物が沸騰したり溢れでる |  | 可燃物が沸騰したり溢れでる | 31 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 熱的の原因で発火する | 消したはずのものが再燃する |  | 消したはずのものが再燃する | 32 | 90 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 39 | 6 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0
33 | 熱的の原因で発火する | 余熱で発火する |  | 余熱で発火する | 33 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0
34 | 熱的の原因で発火する | 摩擦により発熱する |  | 摩擦により発熱する | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0
35 | 熱的の原因で発火する | 輻射を受けて発火する |  | 輻射を受けて発火する | 35 | 0 | 56 | 1 | 4 | 8 | 1 | 120 | 3 | 4 | 36 | 5 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0
36 | 熱的の原因で発火する | 高温物が触れる |  | 高温物が触れる | 36 | 16 | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 36 | 6 | 1 | 18 | 15 | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 3
37 | 熱的の原因で発火する | 伝導過熱する |  | 伝導過熱する | 37 | 2 | 31 | 3 | 7 | 1 | 0 | 16 | 0 | 2 | 49 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0
38 | 熱的の原因で発火する | 過熱する |  | 過熱する | 38 | 1 | 276 | 2 | 9 | 10 | 0 | 20 | 1 | 5 | 21 | 7 | 91 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0
39 | 熱的の原因で発火する | その他 |  | その他 | 39 | 5 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0
41 | 火源あるいは着火物が運動により接触する | 可燃物が火源の上に転倒落下する | 火源が接触・落下 | 可燃物が火源の上に転倒落下する | 41 | 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0
42 | 火源あるいは着火物が運動により接触する | 可燃物が動いて火源に触れる | 火源が接触・落下 | 可燃物が動いて火源に触れる | 42 | 2 | 325 | 1 | 0 | 3 | 3 | 286 | 12 | 1 | 3 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 | 89 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0
43 | 火源あるいは着火物が運動により接触する | 容器から火種がこぼれる |  | 容器から火種がこぼれる | 43 | 24 | 4 | 0 | 3 | 0 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0
44 | 火源あるいは着火物が運動により接触する | 炭火がはねる高温の飛沫が飛ぶ |  | 炭火がはねる高温の飛沫が飛ぶ | 44 | 0 | 10 | 0 | 2 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
45 | 火源あるいは着火物が運動により接触する | 火の粉が散る遠くへ飛火する |  | 火の粉が散る遠くへ飛火する | 45 | 0 | 17 | 16 | 32 | 9 | 76 | 42 | 0 | 1 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 147 | 1 | 0 | 0 | 4 | 45 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0
46 | 火源あるいは着火物が運動により接触する | 火花が飛ぶ |  | 火花が飛ぶ | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0
47 | 火源あるいは着火物が運動により接触する | 火源が転倒落下する | 火源が接触・落下 | 火源が転倒落下する | 47 | 505 | 7 | 1 | 3 | 0 | 4 | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 4 | 1 | 144 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 | 3
48 | 火源あるいは着火物が運動により接触する | 火源が動いて接触する | 火源が接触・落下 | 火源が動いて接触する | 48 | 78 | 103 | 7 | 13 | 5 | 15 | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 164 | 10 | 60 | 0 | 5 | 91 | 0 | 0 | 0 | 355 | 6
49 | 火源あるいは着火物が運動により接触する | その他 |  | その他 | 49 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2
51 | 器具機械の材質や構造の不良に基づく | 火源が破損腐食する |  | 火源が破損腐食する | 51 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0
52 | 器具機械の材質や構造の不良に基づく | 機械が故障を起こす |  | 機械が故障を起こす | 52 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0
53 | 器具機械の材質や構造の不良に基づく | 構造不完全デザイン不良 |  | 構造不完全デザイン不良 | 53 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 40 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0
54 | 器具機械の材質や構造の不良に基づく | 材質が不良である |  | 材質が不良である | 54 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
55 | 器具機械の材質や構造の不良に基づく | 塗料が悪い |  | 塗料が悪い | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | 器具機械の材質や構造の不良に基づく | 火源が漏洩する |  | 火源が漏洩する | 56 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0
57 | 器具機械の材質や構造の不良に基づく | 着火物が漏洩する |  | 着火物が漏洩する | 57 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0
58 | 器具機械の材質や構造の不良に基づく | 容器（着火物用）が破損腐食する |  | 容器（着火物用）が破損腐食する | 58 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
59 | 器具機械の材質や構造の不良に基づく | その他 |  | その他 | 59 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0
60 | 使用方法が不良に基づく | 意図なしにスイッチが入る |  | 意図なしにスイッチが入る | 60 | 0 | 88 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 | 0
61 | 使用方法が不良に基づく | 機械の調整が適当でない |  | 機械の調整が適当でない | 61 | 0 | 17 | 2 | 2 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0
62 | 使用方法が不良に基づく | かまど等の火を燃しすぎる |  | かまど等の火を燃しすぎる | 62 | 0 | 7 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
63 | 使用方法が不良に基づく | 考え違いにより使用を誤る |  | 考え違いにより使用を誤る | 63 | 0 | 171 | 1 | 4 | 4 | 1 | 61 | 3 | 1 | 1 | 1 | 75 | 11 | 5 | 0 | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 81 | 0
64 | 使用方法が不良に基づく | 不適当なところに捨て置く |  | 不適当なところに捨て置く | 64 | 878 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 2
65 | 使用方法が不良に基づく | 放置する，忘れる |  | 放置する，忘れる | 65 | 29 | 1181 | 7 | 4 | 4 | 5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 20 | 1 | 22 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 212 | 1
66 | 使用方法が不良に基づく | 本来の用途以外の不適の用に用いる |  | 本来の用途以外の不適の用に用いる | 66 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0
67 | 使用方法が不良に基づく | 残り火の処置が不充分 |  | 残り火の処置が不充分 | 67 | 103 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 44 | 0 | 4 | 0 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 51 | 1
68 | 使用方法が不良に基づく | 器具を可燃物と共に可燃物の中にしまいこむ |  | 器具を可燃物と共に可燃物の中にしまいこむ | 68 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0
69 | 使用方法が不良に基づく | その他 |  | その他 | 69 | 46 | 54 | 0 | 6 | 2 | 1 | 36 | 1 | 3 | 4 | 0 | 30 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 85 | 1
71 | 主に交通機関に起こる事故 | 衝突により発火 |  | 衝突により発火 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
72 | 主に交通機関に起こる事故 | 墜落により発火 |  | 墜落により発火 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | 主に交通機関に起こる事故 | 逆火 |  | 逆火 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | 主に交通機関に起こる事故 | その他 |  | その他 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81 | 天災地変による | 地震のために家が倒れる |  | 地震のために家が倒れる | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82 | 天災地変による | 風のために家が倒れる |  | 風のために家が倒れる | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | 天災地変による | 水害で薬品に火がつき発火 |  | 水害で薬品に火がつき発火 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84 | 天災地変による | 落雷する |  | 落雷する | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0
89 | 天災地変による | その他 |  | その他 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0
91 | その他 | 放火 |  | 放火 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1012 | 0 | 0 | 0 | 0
92 | その他 | 放火の疑い |  | 放火の疑い | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 553 | 0 | 0 | 0
93 | その他 | 火遊び |  | 火遊び | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | その他 | 放火，火遊び以外で無意識に火をつける |  | 放火，火遊び以外で無意識に火をつける | 94 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 6
99 | その他 | その他 |  | その他 | 99 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 6
[5 empty] | (経過別)計 | 1844 | 2713 | 50 | 119 | 87 | 130 | 1088 | 39 | 43 | 162 | 45 | 1499 | 445 | 983 | 14 | 1290 | 147 | 246 | 410 | 204 | 390 | 0 | 161 | 165 | 1012 | 553 | 38 | 3771 | 2519