## 資料1-7-1
資料1-7-1 平成７年（1995年）以降の原子力施設における主な事故
発生年月日 | 施 設 名 | 事 故 概 要 等 | INESによる評価
1995-12-08 | 動力炉・核燃料開発事業団（当時） | 使用前検査中の高速増殖炉「もんじゅ」において、冷却材であるナトリウムが漏えいし、火災となった。 | 1
1997-03-11 | 動力炉・核燃料開発事業団（当時） | 東海再処理施設アスファルト固化処理施設において、火災爆発が発生した。 | 3
1999-09-30 | 株式会社JCO | 東海事業所ウラン加工施設において、臨界に達する事故が発生し、従業員3人が重篤の放射線被ばくを受けた（うち2人死亡）ほか、これらの者を救急搬送した救急隊員3人、防災業務関係者、臨界状態停止のための作業に従事した従業員を含む多数の者が被ばくした。 | 4
2000-08-17 | 北海道電力㈱泊発電所 | 点検工事中の放射性廃棄物処理建屋サンプタンク内の清掃作業中に、当該タンク内で体調不良となった作業員1人を救出するためタンク内に入った別の2人の作業員のうち1人が、救出に使用した縄ばしごの約1メートルの高さから落下転倒し、死亡した（病院において、全身の放射線測定を改めて行った結果、臀部及び背部に汚染があり、臀部の汚染は当初事業所から説明があったレベルより高いことが判明）。 | －
2001-11-07 | 中部電力㈱浜岡原子力発電所 | 定格熱出力運転中の1号機において、非常用炉心冷却系の一つである高圧注入系の定期手動起動試験を実施したところ、同系統のタービン蒸気配管から分岐する余熱除去系配管が破断し、放射性物質を含む蒸気が原子炉建屋内に漏えいした。 | 1
2006-03-22 | 関西電力㈱大飯発電所 | 3、4号機廃棄物処理建屋において、管理区域である同建屋4階の工具等の物置として使用していた場所で火災が発生した。 | －
2007-07-16 | 東京電力㈱柏崎刈羽原子力発電所 | 新潟県中越沖地震（最大震度6強）が発生し、それに伴い3号機所内変圧器において火災が発生した。 | －
2011-03-11 | 東京電力㈱福島第一原子力発電所 | 東北地方太平洋沖地震（最大震度7）の発生に伴い、非常用炉心冷却装置による注水が不能になるなど、原災法に定める原子力緊急事態となった。また、原子炉建屋の水素爆発、火災、汚染水の滞留や放射性物質が外部に放出されるなどの事態となった。 | 7 ※暫定評価
| 東京電力㈱福島第二原子力発電所 | 東北地方太平洋沖地震の発生に伴い、圧力抑制機能が喪失するなど、原災法に定める原子力緊急事態となった。 | 3 ※暫定評価
| 東北電力㈱女川原子力発電所 | 東北地方太平洋沖地震の発生に伴い、タービン建屋地下1階において、火災が発生した。 | －
2013-05-23 | (独)日本原子力研究開発機構 （当時） | 大強度陽子加速器施設Ｊ－ＰＡＲＣハドロン実験施設において、陽子ビーム取出装置の誤作動により放射性物質が管理区域外に漏えいし、放射線業務従事者34人が被ばくした。 | 1
2017-06-06 | (国研)日本原子力研究開発機構 | 大洗研究開発センター燃料研究棟において、核燃料物質を収納した貯蔵容器の点検作業中、貯蔵容器内のビニルバッグが破裂し、作業員5人が被ばくした。 | 2
2021-03-16 | （公財）核物質管理センター （六ヶ所保障措置センター） | 六ヶ所保障措置分析所内のグローブボックス内において、廃棄物容器内の内容物の化学反応による火災が発生した（設備等の損傷なし）。初期消火に際し、職員１人に軽微な身体汚染が生じた。 | －